OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest Wynajem hali namiotowej na potrzeby V Kongresu Edukacji w dniu 27.10.2022 r. w Warszawie.

I.  Miejsce wydarzenia:

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 
00-927 Warszawa

Liczba gości: 700 osób

Mapa rozłożenia namiotu (parking przed wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego):

Termin wykonania zamówienia:

Montaż namiotu:
od 25 października 2022 r., godz. 8:00  do 26 października 2022 r., godz. 12:00.

Realizacja: 
27 października 2022 r., godz. 11:00 – 20:00

Demontaż:
od 28 października 2022 r.,  godz. 6:00  do 28 października., godz. 18:00.

Program ramowy:

Program ramowy stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu zamówienia (namiot wykorzystany do przerwy obiadowej).

Tabela specyfikacji

W zakres usługi wchodzi:

| L.p | Przedmiot zamówienia | Wymagania techniczne | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa namiotu 600 m2 | - szerokość: 10 m; - długość: 30 m; - wysokość ściany bocznej: 4 m; - wysokość w kalenicy: 7,2 m; - segment: 5 m; | Montaż Demontaż |
| 2. | Ściany namiotu | - 1 ściana 30 metrowa i 1 ściana 20 metrowa wykonana ze ścian transparentnych. - 1 ściana wejściowa (20 metrowa) z nadrukiem. - 1 ściana 30 metrowa wykonana ze ściany pełnej o kolorze białym. | Montaż Demontaż |
| 3. | Podłoga | - drewnianej podłogi lakierowanej na konstrukcji aluminiowo stalowej z uwzględnieniem podłoża, gdzie ma stać namiot. Dodatkowo poziomowanie podłogi namiotu. | Montaż Demontaż |
| 4. | Wyposażenie namiotu | - 2 pary drzwi transparentnych o wymiarach wys. 2,3 x 3,00 z podjazdem dla niepełnosprawnych. - Ogrzewanie namiotu za pomocą ogrzewnicy 2 krat nawiewowych o specyfikacji: - Czynnik chłodniczy: R-410A - Nominalna wydajność chłodnicza: 22 - 90 kW - Nominalna wydajność grzewcza: 22 - 90 kW - Przepływ powietrza: 5100 - 16 000 m³/h - 4 rękawy zewnętrzne i kraty - 2 rękawy zaciągowe - Z 2 kablami 5m 63A - Agregat o mocy 66 kW, Napięcie 400 Vk, ładowanie baterii 32A. | Montaż Demontaż |
| 5. | Grafika | - Zadrukowanie trójkąta do hali nadruk jednostronny 4+0. - Zadrukowanie (4 segmentów 5 metrowych) o wymiarach: szer. 5,0 m x wys. 4 m, nadruk jednostronny 4+0. | Montaż Demontaż |
| 6. | Obsługa Techniczna | - Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi technicznej dostosowując do czasu przeznaczonego na montaże, demontaże powyższych usług. |  |

Zadania wykonane przez Wykonawcę  zostaną odebrane przed realizacją V Kongresu Edukacji i Gali EDUinspiracje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.  Protokół zdawczo – odbiorczy będzie załącznikiem 
nr 3 do Umowy.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Program wydarzenia.